## Sheet1
референция | описание
ATV310H037N4E | ATV310, 0.37 kW, 0.5 hp, 380...460 V,
ATV310H075N4E | ATV310, 0.75 kW, 1 hp, 380...460 V
ATV310HD11N4E | ATV310, 11 kW, 15 hp, 380...460 V
ATV310HD15N4E | ATV310 3PH 400V 15k w/o filter
ATV310HD15N4EF | ATV310 3PH 400V 15k with filter
ATV310HD18N4E | ATV310 3PH 400V 18.5k w/o filter
ATV310HD18N4EF | ATV310 3PH 400V 18.5k with filter
ATV310HD22N4E | ATV310 3PH 400V 22k w/o filter
ATV310HD22N4EF | ATV310 3PH 400V 22k with filter
ATV310HU15N4E | ATV310, 1.5 kW, 2 hp, 380...460 V,
ATV310HU22N4E | ATV310, 2.2 kW, 3 hp, 380...460 V,
ATV310HU30N4E | ATV310, 3 kW, 4 hp, 380...460 V
ATV310HU40N4E | ATV310, 4 kW, 5.5 hp, 380...460 V
ATV310HU55N4E | ATV310, 5.5 kW, 7.5 hp, 380...460 V
ATV310HU75N4E | ATV310, 7.5 kW, 10 hp, 380...460 V
ATV610C11N4 | ATV610, 110 kW/150 HP, 380...460 V, IP20
ATV610C13N4 | ATV610, 132 kW/200HP, 380...460 V, IP20
ATV610C16N4 | ATV610, 160 kW/250HP, 380...460 V, IP20
ATV610D11N4 | ATV610, 11 kW/15HP, 380...460 V, IP20
ATV610D15N4 | ATV610, 15 kW/20HP, 380...460 V, IP20
ATV610D18N4 | ATV610, 18.5 kW/25 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D22N4 | ATV610, 22 kW/30 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D30N4 | ATV610, 30 kW/40 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D37N4 | ATV610, 37 kW/50 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D45N4 | ATV610, 45 kW/60 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D55N4 | ATV610, 55 kW/75 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D75N4 | ATV610, 75 kW/100 HP, 380...460 V, IP20
ATV610D90N4 | ATV610, 90 kW/125 HP, 380...460 V, IP20
ATV610U07N4 | ATV610, 0.75 kW/1HP, 380...460 V, IP20
ATV610U15N4 | ATV610, 0.75 kW/1HP, 380...460 V, IP20
ATV610U22N4 | ATV610, 2.2 kW/3HP, 380...460 V, IP20
ATV610U30N4 | ATV610, 3 kW, 380...460 V, IP20
ATV610U40N4 | ATV610, 4 kW/5HP, 380...460 V, IP20
ATV610U55N4 | ATV610, 5.5 kW/7.5HP, 380...460 V, IP20
ATV610U75N4 | ATV610, 7.5 kW/10HP, 380...460 V, IP20